| 3.6 | НаличиециркуляцииГВС | есть (есть/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета(ТЭ,TH) | есть |  |
| 3.8 | Материалтрубопроводов | Сталь, полимер (сталь(ВГП),металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 |  | 1 (наличие,количество) |  |
| 3.10 | Водомерныйузел | 1 |  |
| 3.11 | Электрический ввод | 1 |  |
| 3.12 | Наличие прибора учета электроэнергии | установлен |  |
| 3.13 | Ввод газоснабжения | нет (наличие,количество) |  |
| 3.14 | Система АППЗ дымоудаления | Имеется |  |
| 3.15 | Система приточно—вытяжной вентиляции | Имеется |  |
| 3.16 | Лифты,подъемники | Не имеется |  |
|  | 4.Схема подачи pecypca на объект |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная централизованнаg/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |

|  | Наименование |  | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | газоснабжение |  | отсутствует централизованная/нецентрализованная |  |
|  | 5.Анализпрохожденияпредыдущих трехотопительныхпериодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2021-2022г.г. |  | 02.09.2021 17.05.2022 |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | 05.09.2022 |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | 11.09.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2021-2022г.г. |  | 22.05.2022 31.05.2022 |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | 29.05.2024 |  |
| 5.3 | о Погодные условия |  |  |  |
|  | 2021-2022г.г. |  | в рамках климатических норм |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | в рамках климатических норм |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | в рамках климатических норм |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного Периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2021-2022г.г. |  | 320,609 |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | 375,585 |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | 211,839 |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2021-2022г.г. |  | нет |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | нет |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | нет |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | нет |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | нет |  |
| 5.7 | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | нет |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | нет |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | нет |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | в штатном режиме |  |
| 6. | Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 14.04.2025г. по 27.05.2025г. |  |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду стаковым ЕТО(TCO) | Срок выполнения: Апрель-май 2025г. |  |  |
| 6.3 | Подготовка организационно- Распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихсяOПO | Срок выполнения: Приказ №1 от 09.01.2025г. |  |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO | Срок выполнения: Апрель-май 2025г. |  |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч.знаний норм по охране труда | Срок выполнения: Октябрь-ноябрь 2025г. |  |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения(МКД,ИТП) | Срок выполнения: Сентябрь 2025г |  |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: Сводный акт от 08.07.2024 г. |  |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (TCO) | Срок выполнения: Ежемесячно |  |  |
| 6.9 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных)устройствах во внутренних системах с составлением акта | Не требуется |  |  |
| 6.10 | Обеспечение выполнения Требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Утверждены приказом № 82 от 01.03. 2023 г |  |  |
| 7. | Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушении в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Срок выполнения: до 30.08.2025г |  |  |
| 7.2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Срок выполнения: 30.06.2025 г. |  |  |
| 7.3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: До 25.08.2025 г |  |  |
| 7.4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | До 01.09.2025 г |  |  |
| 7.5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Еженедельно |  |  |
| 7.6 | Состояние утепления зданий(в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Не требуется |  |  |
| 7.7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловойизоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки | Ежемесячно |  |  |
| 7.8 | Наличие и работоспособность приборов учета | Еженедельно |  |  |
| 7.9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Ежемесячно |  |  |
| 7.10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствиеих действительности теплопотребляющейустановки | Срок выполнения: До 01.09.2025 г. |  |  |
| 7.11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводоми канализацией | Срок выполнения: До 01.09.2025 г. |  |  |
| 7.12 | Плотность оборудования тепловыхпунктов | Срок выполнения: До 30.06.2025 г. |  |  |
| 7.13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Имеются |  |  |
| 7.14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Срок выполнения: До 01.09.2025 г. |  |  |